附件1

常州信息职业技术学院

基本建设工程设计变更及现场签证管理办法

第一章 总则

第一条  为进一步加强、规范工程变更及现场签证管理，保证工程质量与进度，有效控制工程投资，根据学校基建工程管理办法及项目实际情况，结合廉政风险防控相关精神与规定，特制订本实施细则。

第二条  本办法适用于学校经主管部门立项通过的所有基建工程项目施工图审核完成后的设计变更和施工过程的现场签证管理工作。

第二章 设计变更

第三条  设计变更定义：指施工图正式审定后，在工程实施过程中对原设计进行的修改或调整。

第四条  设计变更原则：

（一）符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规。

（二）保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更加合理、更加满足使用功能。

（三）降低建造成本：在不影响使用功能、国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本。

（四）保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案不应影响施工工期。

第五条  设计变更分类：

（一）需求类变更：

1、学校使用部门因功能需要调整或其它需要而主动要求设计单位进行的变更。

2、根据设计单位、监理单位和施工单位的合理建议,进行调整的变更。

（二）技术类变更：

1、因相关专业配合、结构安全、设计失误、设计缺失等原因进行的设计补充或优化而产生的设计变更。

2、因政府政策、法规、气候、地质条件、环境等因素引发的变更。

第六条  需求类变更处理办法及流程

（一）学校使用部门向资产与后勤管理处提出调整意向后，资产与后勤管理处应根据现场实际情况决定是否准许调整，如准许调整，应出具初步调整方案，并编制初步预算。

（二）设计单位根据调整方案编制设计变更单，施工单位根据变更单出具变更预算后报跟踪审计审核。

（三）学校使用部门根据跟踪审计审核的变更预算向领导提出变更申请，按以下权限审批：

1.预算在0.5万元（不含）之内的变更，由资产与后勤处负责审批后实施；

2.预算在0.5万元（含）至10万元（不含）之间的变更，由分管基建校领导审批后实施；

3.预算在10万元（含）至30万元（不含）之间的变更，报主管校领导审批，重要事项需报校长办公会讨论通过后实施；

4.预算在30万元（含）以上的变更，由党委会讨论通过后实施。

（四）依据学校决策审批意见，资产与后勤管理处应及时组织设计单位、施工单位、监理单位签署设计变更单，重大变更需送审图中心审核。

（五）施工单位的变更预算审批仅作为变更是否实施的依据，不作为最终结算、审计依据。

第七条  技术类变更处理办法及流程

（一）设计单位根据需要编制设计变更文件。

（二）施工单位依据设计单位发送的设计变更通知单编制变更预算，经监理单位审核后报跟踪审计初审，学校资产与后勤管理处根据初审意见审核同意后实施，本变更预算仅作为变更是否实施的依据，不作为最终结算、审计依据。

第八条  每月底前对设计单位的设计变更单汇总归档。

第九条  施工单位必须在每道工序实施前完成审图，并提出施工方案。为解决施工难题或设计图纸错误等发生的变更，原则上应控制在该工序实施前，严格防止返工和造成损失，否则由此产生的费用及其它后果由施工方承担。

第十条  未经校方批准的工程变更不得提前实施。未执行审批手续的变更不作为签证及结算依据，学校不予认可。

第十一条  各单位项目负责人在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处。

第三章 现场签证

第十二条  现场签证是指设计图纸及变更以外的施工事实的记录和核定。

第十三条  签证原则

（一）实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证的真实性。

（二）公平原则：在于施工单位办理签证的过程中，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确。

（三）可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证申请及审批意见、签证预算及审核意见等原始文件应及时整理、归档。

（四）四方会签原则：所有签证执行四方会签制，即签证单需四方（施工方、监理方、跟踪审计方以及校方）同时在现场共同签字方为有效。

第十四条  签证内容

（一）施工方提供的签证单应附设计变更单、变更项目施工图片、影像等原始资料。

（二）签证单需如实描述变更事实，包括工程变更名称、变更原因、变更时间、变更部位、工程量、材料型号、工艺做法等内容。

（三）涉及到工期签证的变更须提供影响工期的相关证明文件，如变更单、进度计划文件，详细列明影响工期的日期信息。

第十五条  对于导致项目取消或费用减少的变更，施工单位也要如实制作签证单报学校审核确认。

第十六条  对于现场出现的紧急、零星工程，资产与后勤管理处根据需要可口头通知施工单位施工，事后需及时补办书面联系单，施工单位根据书面联系单内容办理签证。

第十七条  隐蔽工程需在隐蔽前24小时告知监理、跟踪审计人员以及学校现场代表，并在隐蔽前四方共同到现场审核后备案会签。

第十八条  工程签证应在变更完工后一周内办理，其中隐蔽工程签证应与工程验收同步进行，逾期不予补签。

第十九条  因施工单位事先未认真审阅图纸导致需要返工或变更的情况，学校不予办理签证，产生的费用及其它后果由施工单位承担。

第二十条  签证单最终结算费用原则上以结算审计单位审核结果为准。

第四章  签证审核意见及要求

第二十一条  一般情况下，各单位审核意见不得简化为只作签名,需对工程量进行审核并签署具体意见。

第二十二条  签署审核意见时应就签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提出审核意见。

第二十三条  现场签证仅对发生的事实提出审核意见，工程费用的审核确认不在现场签证权限范围内，如有特殊情况须报请校基建领导小组讨论后确定。

第五章  监督与问责

第二十四条  对违反本办法的单位和人员，学校将视情节轻重采取内部通报批评、罚款等措施。对于情节严重、致使学校遭受重大损失的，学校将对相关单位进行索赔。

第六章  附则

第二十五条  本办法由资产与后勤管理处负责解释。

第二十六条  本办法自发布之日起实施。

附件1、变更及签证控制流程图

附件2